Разработка программы создания системы автоматического контроля (САК) выбросов

Нормативно-правовая база

Законодательная основа создания САК базируется на Федеральном законе №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Согласно положениям закона, наличие программы производственного экологического контроля (ПЭК) является обязательным требованием для получения комплексного экологического разрешения (КЭР).

Для объектов I категории программа ПЭК должна включать либо сведения о действующей САК, либо программу ее создания. Документальное оформление программы САК прикладывается к программе ПЭК и не является ее отдельным подразделом.

Основные требования к разработке

Базовые положения разработки программы САК определяются:

•	Постановлением Правительства РФ от 29.05.2025 № 779 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ»;

•	Распоряжением Правительства РФ от 13.03.2019 №428-р «Об утверждении видов технических устройств, оборудования или их совокупности (установок) на объектах I категории, стационарные источники выбросов загрязняющих веществ которых подлежат оснащению автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду»;

•	Постановлением Правительства РФ от 29.05.2025 № 778 «Об утверждении требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ и требований к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду»;

•	Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»;

•	Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 25.08.2022 № 382 «Об утверждении формата передачи данных о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ по информационно-телекоммуникационным сетям с автоматических средств измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в технические средства фиксации и передачи информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду».

Этапы разработки программы

- Идентификация источников контроля:

• Анализ соответствия оборудования перечню Распоряжения Правительства РФ от 13.03.2019 № 428-р;

• Оценка массовых выбросов;

• Проверка технической возможности установки САК.

- Определение параметров контроля:

• Перечень загрязняющих веществ;

• Диапазоны измерений;

• Метрологические характеристики.

- Проектирование системы:

• Выбор мест установки оборудования;

• Определение состава технических средств;

• Разработка схемы передачи данных.

Технические требования к САК

Система должна обеспечивать автоматический контроль следующих параметров:

• Концентрации загрязняющих веществ;

• Объемного расхода газов;

• Давления и температуры;

• Содержания кислорода (при необходимости);

• Влажности (при необходимости).

Порядок реализации

Этапы внедрения САК включают:

• Предпроектное обследование;

• Разработку программы;

• Проектирование системы;

• Поставку и монтаж оборудования;

• Ввод в эксплуатацию.

Временные рамки создания САК не должны превышать 4 лет с момента получения КЭР. При этом, также необходимо учитывать сроки реализации мероприятий программы повышения экологической эффективности (при ее наличии).

Требования к передаче данных

Система должна обеспечивать:

• Непрерывную передачу данных;

• Защищенный формат обмена;

• Корректную идентификацию источников;

• Архивацию информации;

• Усреднение данных за 20-30 минут.

Утверждение программы

Программа САК утверждается руководителем предприятия и является приложением к ПЭК. Внесение изменений в действующую программу осуществляется в установленном порядке.

Предоставление отчета о реализации программы создания САК законодательством не предусмотрено.

Важно отметить, что отсутствие необходимости в САК должно быть документально обосновано и приложено к заявке на получение КЭР